福建片仔癀化妆品有限公司

液相色谱仪及配套设施采购

招标书

编号：FJPZH-SCK-2017-03

福建片仔癀化妆品有限公司

2017年6月20日

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  设备清单

第四部分  附件

一  招 标 公 告

本公司因产品检测需要，拟采购一台美国安捷伦（Agilent）高效液相色谱仪及相关配套设施。采用网站公开招标形式来确定供货商，欢迎满足以下要求的单位前来投标。

1.招标内容：按我公司提供的品牌、型号、配置、数量供货，并请相应设备技术人员安装、调试、培训，详见设备清单。

2.附以下招标文件：

（1）招标公告；

（2）投标须知；

（3）设备清单；

（4）附件。

3.凡愿意参加投标的投标人，请认真阅读理解招标文件精神，对本次招标提出询问，请在投标截

止日（2017年06月 30日）前与福建片仔癀化妆品有限公司生产设备部联系。

联系人 ：陈盛阳    吴俊煌

电  话：0596- 2633912/2305231

传  真：0596－2630270

邮编：363000

4.本招标文件编号：FJPZH-SCK-2017-03。

5.项目名称：液相色谱仪及配套设施采购。

6.招标文件发出时间、地点：招标书于2017年6月20日由福建片仔癀化妆品有限公司在我公司网站发布。

7.投标人应在2017年 06月30 日下午18：00时以前将密封的投标文件送至福建片仔癀化妆品有限公司企管部，亲自送达或邮件均可。

8.我公司将于2017年 07月03 日上午9:00时在福建片仔癀化妆品有限公司会议室进行开标。

9.逾期送达或未按规定编制的投标文件恕不接受。

10.由于产品是进口产品，我公司要求供货商必须得到相应公司的项目授权书和售后服务承诺书，愿意参加投标的投标人应保证能做到。

11.本项目要求60天内完成，自合同签定，收到预付款（定金）后算起。

12.联系寄件单位、地址、电话

福建片仔癀化妆品有限公司企管部

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号

邮　编：363000

联系人：陈欣榆

电  话：0596-2303100

二  投　标　须　知

1.为了确保采购仪器的质量，合理降低仪器采购成本，提高投资效益，结合本公司实际情况和本次仪器采购特点，我公司本着平等互利，公平竞争原则，欢迎合格投标人根据招标文件要求，对本次采购进行投标。

2. 招标文件解释

2.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有资料，我公司有权将未按招标文件要求提供资料的投标人作为不合格投标候选人。

2.2任何要求对招标文件提出澄清的投标人，应在投标截止日前以书面形式（传真也可以）送达我公司，我公司将以书面形式予以及时答复，在投标截止时间前，我公司可补充和修改招标文件，并以网上公告形式给以通知。

3.招标文件的编制及说明

3.1投标人应按招标文件中的规定完整地组织材料，所出具的文件资料应真实可靠，如有弄虚作假，我公司有权取消其投标资格。

3.2投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部份。

3.3投标人报价的计算依据是我公司提供的产品品牌、型号、配置、数量，及所发生的安装费、现场培训费、厂家举办的培训费、售后服务费、运费、海关关税、外贸代理费、增值税、厂商人员旅差费等一切可能产生的费用。如出现漏报、错报导致报价不准确，后果由投标人自负。

3.4投标人应提交投标保证金作为投标的一部份，如在投标有效期内撤标或未能按规定时间签订合同，我公司有权没收投标保证金。

3.5投标人应以银行转账或电汇形式向我司提交投标保证金（人民币陆仟元整），并保证于2017年 06月 30 日16:00之前到达我公司指定账户上，我公司将以开户银行提供的投标保证金到账时间为依据进行确认。投标保证金未按上述规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。 我公司开户银行及账号：开 户 银 行：福建漳州工行龙江支行  帐号：1409020109001044306

3.6投标人的投标保证金，将在决标后5个工作日内予以退还（不加计利息）。中标人的投标保证金不予退还，作为履约保证金, 履约保证金退还时间为仪器全部到达我公司初验收合格后5个工作日内。制作投标文件时，应将《退回保证金说明函》及清晰准确的投标保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在一单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成投标保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。

3.7投标人准备的投标文件均须打印并由经授权的投标人全权代表签字，并要盖单位公章，若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

4.投标文件递交

4.1投标人应将投标文件以内外信封密封，内信封写明项目名称、招标文件编号。并在封口处标明：在开标日期前“不准启封字样”，外信封还需注明投标人单位名称、地址、联系人和电话号码

4.2所有投标文件必须按招标通知中规定的时间递交，拒绝接收在递交投标文件的截止时间后交的投标文件。

5.我公司在“招标公告”规定的时间和地点开标。

6.投标书要求有以下内容：

6.1所需各种仪器必须标明其名称、型号、配置、产地及其价格。

6.2项目的保修办法及承诺，并提供安装确认的所有所需资料。

6.3项目总交货期（到货期、安装调试期）。

6.4项目的付款方式（包括预付款及设备质保金）。

6.5制造商的项目授权书和售后服务承诺书。

6.6标书内应有企业营业执照复印件（经有效年检）、税务登记证复印件、投标代表的法定代表人授权书原件（法人代表参加可以不需此件）、投标代表的有效身份证复印件、组织机构代码复印件，投标书须有本单位盖章和投标代表的签字。

7. 本项目招标实行业主负责制，由我公司相关人员组成的设备评标小组根据项目特点进行评标，在公正、合理、平等的基础上，首先检查投标书密封状况是否符合规定，确认无误后由评标小组组织拆封并对投标文件进行资格性审查，然后将投标人名称、报价，记录在案，符合要求的为合格投标候选单位，不符合要求的将作为不合格的投标候选单位。开标后，任何人都不得更改其投标内容，尤其是标价和其他主要部分，开标人员可以登记疑点和作一般性的说明。

投标文件属下列情况之一的，应当视为无效投标文件：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8. 为确保本次招标的公正性，防止串标、围标，我公司根据设备清单、附件及市场询价，做出本项目最高控制价，投标方的投标价大于（不含等于）最高控制价，我公司有权将其投标价按无效处理，不作为合格的投标候选人。

9. 招标小组完成资格评审后，对符合要求的投标人进行商务标评审，并对结果进行汇总，按投标总价格由低到高排序，排序在前的一至三个投标人分别为第一、第二、第三中标候选人，并报我公司领导批准后确定中标人。开标后由评标小组负责在三个工作日内通知所有投标人评标结果并向中标人发出中标通知书。

10. 中标人合同签定，我公司10个工作日内支付30%合同款作为定金，仪器全部到位初验收合格后，10个工作日内支付50%合同款。终验收合格后，中标方提供全额的17%增值税专用发票，10个工作日内支付15%合同款，保修期（一年）满后10个工作日内支付5%合同款。

11. 中标单位应按所报供货期如期完成，如延误则按延期交货部分价款的日千分之一向我方支付违约金，提前不奖励。延期交货时间满一个月，我方有权解除合同，并向我方支付双倍定金。

12. 本项目以中标总价一次性包干，不允许变动标价，除我公司提出变更允许按实增减调整外，中标单位不得任意更改，仪器到我公司须由我公司确认后才能安装。

13．投标单位应对所提供的所有材料真实性负责，设备必须符合我司提供的设备清单及附件要求，否则当做废标处理。

14．本次招标，参加投标人须有3家以上（含3家）符合条件才能开标，开标后也需符合上述条件才能生效。少于3家时，由评标小组裁定是否继续开标。

15. 投标文件正本一份，副本一份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

未按上述要求编制或提交投标文件的，其投标将被视为无效投标。

16. 售后服务要求：

16.1安装和调试：中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向我方提供安装调试及运行的进度计划表。

16.2验收标准和验收方法：

初验收：配置齐全，完好，型号数量准确无误，经厂家工程师安装调试后，用标准样品检测，数据符合要求。由中标方负责并会同我方及厂家工程师进行验收。

终验收：经计量所，依据国家标准进行检测，取得检测合格证书。

终验收在初验收合格后一个月内完成。

16.3技术培训：中标方应负责对我方人员进行现场培训，直至我方能完全操作和维护。

16.4质量保修期：整机保修期为1年，时间从设备验收合格，最终用户签署验收单之日开始计算。终身维修。

16.5故障响应时间：在保修期内，设备出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障，若超过24小时，每超过一天扣人民币500元的质保金。如一周内无法修复的设备，中标方则应提供同等配置的备用设备供我方临时使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标方无条件更换新机，保修期从更换之日起计算。如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期，保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务。

17．废标

在招标采购过程中，出现下列情形之一的，视为废标：

（1）投标截止时间结束后投标人不足三家的；

（2）符合条件的投标人或者投标文件对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（3）出现影响招标采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均超过了招标采购控制价；

（5）因重大变故，招标采购任务取消的。

废标后，我公司将废标理由通知所有投标人。

18．重新招标。

（1）出现上述第17条第（1）至第（4）项情形的，我公司将重新招标。重新招标的公告时间可能适当缩短，但最短不会少于三个工作日。重新招标后，仍未能成功的，由招标小组决定采购方式。

（2）出现上述第17条第（1）项情形的，经投标单位同意不修改的情况下，原标书在重新招标中可继续有效。

19. 招标文件、中标人投标文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

20. 解释权：本报价邀请书文件的解释权属招标方。

- 三  设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 （人民币） | 投标保证金（元）（人民币） | 主要技术规格、配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 美国安捷伦液相色谱仪，型号1260 II | 1 | 59万元 | 6000元 | 见附件 |
|  | VORTEX 振荡器 IKA MIRCROCL17 离心机 Thermo 超声波清洗机 10L 舒美 玻璃换膜过滤器（不含泵） 0.45微米滤膜 1L接收瓶 | 1 1 1 1 |  |  |  |

备注：

1、投标人对每个货物的内容投标时必须完整，评标与授标以整体为单位。

2、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、运输、海关关税、增值税、外贸代理费、保险、安装、调试、培训（现场及厂家组织的）、保修、厂商人员旅差费等。

3、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得，到货时需提供海关报关单。

4、投标人在投标文件中所提供的技术参数佐证材料与产品制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页原件或技术资料原件响应不一致时，以产品制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页原件或技术资料原件为准。

5、投标文件中未体现付款方式、交货期及售后保修服务要求的，均视为未响应招标文件要求。

6、安装使用地点:福建片仔癀化妆品有限公司。

四   附件

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液相色谱仪 | Agilent 1260 | 1 | 套 |
|  | 以下为配置清单 |  | 1 |
| Pos | Product Number | Qty |  |
| 1 | G7111A | 1 |  |
|  | 1260 Infinity II 主机 |  |  |
|  | 1260 Infinity II Quaternary Pump, maximum pressure 400bar. Includes quaternary pump, column, connecting capillaries, solvent cabinet, solvent bottles and CAN cable. |  |  |
|  | 1260 Infinity II 四元泵 VL，最大压力 400 bar。包括 四元泵、色谱柱、连接毛细管、溶剂柜、溶剂瓶和 CAN 电缆。 |  |  |
| 2 | G7111A-001 | 1 |  |
|  | HPLC System Tool Kit |  |  |
|  | 液相色谱系统工具包。 |  |  |
| 3 | G7111A-030 | 1 |  |
|  | Active Seal Wash |  |  |
|  | 主动密封垫清洗 |  |  |
| 4 | G7111A-032 | 1 |  |
|  | AIV option |  |  |
|  | 主动进口阀 |  |  |
| 5 | G7129A-063 | 1 |  |
|  | 1260 Infinity Thermostatted Colum Compartment |  |  |
|  | 柱温箱（可同时放两根柱子） |  |  |
| 6 | G7129A | 1 |  |
|  | 260 Infinity II Vialsampler 1260 Infinity II 样品瓶进样器，耐压高达 600 bar。 包括 100 μL 的计量装置以及 100 μL 的样品定量环，带集成进样针清洗口。包括 2 个抽屉，每个抽屉可容纳 66 个样品瓶 (2 mL)。 |  |  |
| 7 | G7115A | 1 |  |
|  | 1260 二极管阵列检测器(190-950nm) |  |  |
|  | 1260 Infinity Diode Array Detector For fast, programmable single wavelength analysis up to 120Hz data rate. Includes RFID tracking technology for flow cells and UV lamp. No flow cell included. |  |  |
|  | 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 WR。提供 120 Hz 的数据采集速率，用于流通池和灯的 RFID 标签。包括长寿命氘灯和钨灯。流通池 必须作为选件进行订购。 |  |  |
| 8 | G7115A # 018 | 1 |  |
|  | 标准流通池 Standard flow cell 10mm, 13uL, 120bar |  |  |
| 9 | 液相色谱软件及驱动 | 1 |  |
| 10 | M8360AA | 1 |  |
|  | 三维光谱软件 |  |  |
|  | HPLC ChemStation Spectral Module 32bit Adds capability to evaluate DAD and FLD spectra to an HPLC 2D ChemStation. |  |  |
| 11 | 695975-302T | 1 |  |
|  | infinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6mm*250mm*4um |  |  |
|  | EC-C18分析液相柱，4.6x250mm,4um（含保护柱） |  |  |
| 12 | 880952-705 | 1 |  |
|  | ZoRBaX cn正相柱（含保护柱） |  |  |
|  | CN Analytical HPLC Column 4.6 x 250mm,5um |  |  |
| 13 | 01018-22707 | 1 |  |
|  | PTFE Frits 5PK |  |  |
|  | 过滤白头 |  |  |
| 14 | 5065-4426 | 1 |  |
|  | Colored finger-tight PEEK fittings 10/PK， |  |  |
|  | PEEK接头 |  |  |
| 15 | 5182-0732 | 1 |  |
|  | Screw vials,bl caps,PTFE/red spta,500pk |  |  |
|  | 2ml透明样品瓶 500个/包 |  |  |
| 16 | 5182-0733 | 1 |  |
|  | Screw top 2ml vials, green caps, 500/pk |  |  |
|  | 2ml棕色样品瓶盖100个/包 |  |  |

Agilent 1260 液相色谱仪技术指标

1.工作条件：

1.1 工作电压：220+5% V

1.2 环境温度： 4~55°C

环境湿度： <95%相对湿度（不冷凝）

2.四元泵

2.1 串联双柱塞往复泵，专利伺服控制主动入口阀, 可变冲程（20L～100L）设计

2.2 用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。

2.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

2.4 通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机。

2.5 流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进

2.6 流速精度：≤0.07 % RSD, 或 ≤0.02 min SD

2.7 流速准确度：±1%或10uL/min

2.8 压力脉动：< 1%或< 0.3 MPa

2.9 压力范围： 0~60 Mpa（0~600bar，0~8700psi）

2.10 梯度组成：0–100 % ，0.1 % 步进

2.11 梯度组成精度：<0.20% SD或0.04 min SD

3.在线真空脱气机

3.1 四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。

3.3 通道数：4通道

3.4 内体积：每一通路1.5mL

3.5 PH耐受范围：1~14

4.高性能自动进样器

4.1 洗针方式：内外洗针

4.2进样体积： 0-100 uL，步进：0.1uL，可扩展至1800 uL

4.3进样精度：< 0.25 % RSD

4.4样品容量： 132位（2 m）

4.5最高耐压： 600 bar

4.6交叉污染： < 0.004 %

4.7样品粘度：0.2 – 5 cp

4.8 进样循环速度：18秒

5.柱温箱

5.1温度范围：室温以上5-80˚C

5.2温度稳定性：± 0.1˚C

5.3温度准确度：±0.5 K

5.4柱容量：2根4.6 mm内径30 cm长色谱柱

6.二极管阵列检测器

6.1 光源：氘灯和钨灯

6.2 波长范围：190～950nm

6.3 二极管个数：1024

6.4 光谱分辨率：<0.75nm

6.5 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm

6.6 波长精度：1nm

6.7 基线噪音：<± 0.7×10-5 AU

6.8 基线漂移：0.9×10-3AU/h

6.9 数据采集速率：120Hz

6.10 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，采样阈值，采样时间

7.仪器控制及数据处理系统

7.1 参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；

7.2 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；

7.3 用户也可编辑个性化的报告模板；

7.4 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

7.5 安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证；

7.6 电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。

8．售后服务

8.1厂家在福建省内必须有厂家专业工程师，需有证明及工程师及联系方式（至少6名）

8.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。

8.3用户现场免费安装，调试，培训。

8.4每台仪器免费一名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训（交通住宿自理）

8.5厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。